苏州中心城区（产生医疗、工业废水）重点排水户排水情况的“双随机、一公开”联合检查的工作汇报

为加强对苏州中心城区（产生医疗、工业废水）重点排水户的监管力度，按照苏州市市场监督管理局的统一部署，苏州市水务局联合苏州市生态环境局联合开展了“双随机、一公开”执法检查，加强排水许可证的事中事后监管，加大对排水户排水行为的核查，强化排水户的守法意识。
一、基本情况
（产生医疗、工业废水）重点排水户清单有70家，抽取比例为20%，抽取数量14家。
二、检查内容
对法律法规中重点排水户的责任和要求进行梳理，确定市水务局和市生态环境局检查内容：
市水务局：
1、是否存在将污水排入雨水管网的行为。
2、是否申请领取《污水排入排水管网许可证》。
3、排水户名称和法人代表是否变更。
4、是否按照《污水排入排水管网许可证》的要求排放污水。
5、是否存在危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。
市生态环境局：
1、是否办理《排污许可证》。
[bookmark: _GoBack]2、出水水质是否满足排入医疗机构水污染物排放标准。
三、检查结果
目前已完成3批次9家单位的现场检查，存在排水问题6家，其中苏州口腔医院平江院区已由苏州市水政支队立案调查。具体检查结果见附件。
四、下一步工作
完成剩余5家的现场检查；督促存在排水问题的排水户进行整改。
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	序号
	检查时间
	检查单位
	检查结果
	问题情况
	整改情况

	1
	6月23日
	苏州慈乐圆护理院有限公司
	存在问题
	未办理排水许可证，出水口井盖标识错误
	整改中

	2
	6月23日
	苏州大学附属第一医院（总院）
	无问题
	/
	/

	3
	6月23日
	苏州大学附属第二医院（三香路院区）
	存在问题
	未及时更新排水许可证信息，局部雨污管道存在结构性问题
	整改中

	4
	6月30日
	苏州口腔医院有限公司平江院区
	存在问题
	未办理排水许可证，2处污水排入雨水管网
	整改中

	5
	6月30日
	苏州康美美容医院有限公司
	存在问题
	排水出口不明
	整改中

	6
	6月30日
	苏州美莱美容医院有限公司
	存在问题
	未办理排水许可证，未能提供近期水质报告，预处理实施维护不到位
	整改中

	7
	7月15日
	苏州爱思特美容医院有限公司
	无问题
	/
	/

	8
	7月15日
	苏州桃坞护理院
	存在问题
	排水许可证过期，存在雨污互通点1处
	整改中

	9
	7月15日
	苏州市姑苏区妇幼保健所
	无问题
	/
	/



