苏州中心城区（产生医疗、工业废水）重点排水户排水情况的“双随机、一公开”联合检查的工作汇报

为加强对苏州中心城区（产生医疗、工业废水）重点排水户的监管力度，按照苏州市市场监督管理局的统一部署，苏州市水务局联合苏州市生态环境局联合开展了“双随机、一公开”执法检查，加强排水许可证的事中事后监管，加大对排水户排水行为的核查，强化排水户的守法意识。

一、基本情况

（产生医疗、工业废水）重点排水户清单有70家，抽取比例为20%，抽取数量14家。

二、检查内容

对法律法规中重点排水户的责任和要求进行梳理，确定市水务局和市生态环境局检查内容：

市水务局：

1、是否存在将污水排入雨水管网的行为。

2、是否申请领取《污水排入排水管网许可证》。

3、排水户名称和法人代表是否变更。

4、是否按照《污水排入排水管网许可证》的要求排放污水。

5、是否存在危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。

市生态环境局：

1、是否办理《排污许可证》。

2、出水水质是否满足排入医疗机构水污染物排放标准。

三、检查结果

目前已完成3批次9家单位的现场检查，存在排水问题6家，其中苏州口腔医院平江院区已由苏州市水政支队立案调查。具体检查结果见附件。

四、下一步工作

完成剩余5家的现场检查；督促存在排水问题的排水户进行整改。

苏州中心城区（产生医疗、工业废水）重点排水户排水情况的“双随机、一公开”联合检查结果的汇总

| 序号 | 检查时间 | 检查单位 | 检查结果 | 问题情况 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6月23日 | 苏州慈乐圆护理院有限公司 | 存在问题 | 未办理排水许可证，出水口井盖标识错误 | 整改中 |
| 2 | 6月23日 | 苏州大学附属第一医院（总院） | 无问题 | / | / |
| 3 | 6月23日 | 苏州大学附属第二医院（三香路院区） | 存在问题 | 未及时更新排水许可证信息，局部雨污管道存在结构性问题 | 整改中 |
| 4 | 6月30日 | 苏州口腔医院有限公司平江院区 | 存在问题 | 未办理排水许可证，2处污水排入雨水管网 | 整改中 |
| 5 | 6月30日 | 苏州康美美容医院有限公司 | 存在问题 | 排水出口不明 | 整改中 |
| 6 | 6月30日 | 苏州美莱美容医院有限公司 | 存在问题 | 未办理排水许可证，未能提供近期水质报告，预处理实施维护不到位 | 整改中 |
| 7 | 7月15日 | 苏州爱思特美容医院有限公司 | 无问题 | / | / |
| 8 | 7月15日 | 苏州桃坞护理院 | 存在问题 | 排水许可证过期，存在雨污互通点1处 | 整改中 |
| 9 | 7月15日 | 苏州市姑苏区妇幼保健所 | 无问题 | / | / |