**苏州市2022年第三季度出厂水水质公告**

根据国家《城市供水水质管理规定》的要求，苏州市水务局委托苏州苏水环境监测服务有限公司对2022年第三季度各市（县）、区级供水公司的供水水质进行了监测，现将监测结果予以公告：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受 检 单 位 | 应检项数 | 合格项数 | 合格率（%） |
| 张家港市给排水有限公司 | 78 | 78 | 100 |
| 常熟中法水务股份有限公司 | 117 | 117 | 100 |
| 太仓市水务集团有限公司 | 78 | 78 | 100 |
| 昆山市自来水集团有限公司 | 117 | 117 | 100 |
| 吴江华衍水务有限公司 | 78 | 78 | 100 |
| 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | 78 | 78 | 100 |
| 苏州高新区自来水有限公司 | 78 | 78 | 100 |
| 苏州吴中供水有限公司 | 78 | 78 | 100 |

说明：

1、本次监测采样时间为2022年7月5日、6日、7日、11日、12日、15日、20日，样品类别为出厂水。

2、本次监测采用随机抽样原则，在各供水区域内采集出厂水进行检测分析。

3、水质监测标准按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

苏州市水务局

2022年9月1日

**苏州市2022年第三季度管网水水质公告**

根据国家《城市供水水质管理规定》的要求，苏州市水务局委托苏州苏水环境监测服务有限公司对2022年第三季度各市（县）、区级供水公司的供水水质进行了监测，现将监测结果予以公告：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受 检 单 位 | 应检项数 | 合格项数 | 合格率（%） |
| 张家港市给排水有限公司 | 234 | 234 | 100 |
| 常熟中法水务股份有限公司 | 351 | 351 | 100 |
| 太仓市水务集团有限公司 | 234 | 234 | 100 |
| 昆山市自来水集团有限公司 | 351 | 351 | 100 |
| 吴江华衍水务有限公司 | 234 | 234 | 100 |
| 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | 234 | 234 | 100 |
| 苏州高新区自来水有限公司 | 234 | 234 | 100 |
| 苏州吴中供水有限公司 | 234 | 234 | 100 |

说明：

1、本次监测采样时间为2022年7月5日、6日、7日、11日、12日、15日、20日，样品类别为管网水（包括管网水、城镇管网末梢水、农村管网末梢水）。

2、本次监测采用随机抽样原则，在各供水区域内采集管网水进行检测分析。

3、水质监测标准按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

苏州市水务局

2022年9月1日